## Форма
Перечень материально-технических ресурсов, невостребованных
ООО "Газпром трансгаз Махачкала
по состоянию на 01.02.2023
№ п/п | Код Справочника МТР ГК | Код справочника МТР ДО | Наименование МТР (тип, марка, модель) | Технические характеристики / комплектность | ГОСТ, ТУ, СТО | Наличие технической документации да/нет | Год выуска | Ед. изм. | Кол-во | Импорт (да/нет) | Наименование предприятия-изготовителя | Оценка технического состояния МТР, группы: |  |  |  | Условия хранения
[12 empty] | А-1 | А-2 | B | С
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 3874768 | М726415 | Отвод ОГ 2 30 гр. ф 530(10)-5,6-0,75-5Ду-У Ту 102-488-95 с изоляцией ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2007 | шт. | 5 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
2 | 3849044 | М726418 | Отвод ОГ 2 40 гр. ф 530(10)-5,6-0,75-5Ду-У Ту 102-488-95 с изоляцией ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2007 | шт. | 1 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
3 | 3847758 | М726420 | Отвод ОГ 2 43 гр. ф 530(10)-5,6-0,75-5Ду-У Ту 102-488-95 с изоляцией ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2007 | шт. | 2 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
4 | 3928064 | М726422 | Отвод ОГ 2 45 гр. ф 530(10)-5,6-0,75-5Ду-У Ту 102-488-95 с изоляцией ТУ 1469-002-04834179-2001 | ТУ 1469-002-04834179-2001 | ТУ 1469-002-04834179-2001 | Нет | 2007 | шт. | 34 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
5 | 3923853 | М726423 | Отвод ОГ 2 47 гр. ф 530(10)-5,6-0,75-5Ду-У Ту 102-488-95 с изоляцией ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2007 | шт. | 2 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
6 | 3849052 | М726425 | Отвод ОГ 2 58 гр. ф 530(10)-5,6-0,75-5Ду-У Ту 102-488-95 с изоляцией ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2007 | шт. | 1 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
7 | 4120009 | М726426 | Отвод ОГ 2 70гр. ф 530(10)-5,6-0,75-5Ду-У Ту 102-488-95 с изоляцией ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2007 | шт. | 1 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
8 | 4178806 | М726428 | Отвод ОГ 2 72гр. ф 530(10)-5,6-0,75-5Ду-У Ту 102-488-95 с изоляцией ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2007 | шт. | 1 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
9 | 3885682 | М726429 | Отвод ОГ 2 77гр. ф 530(10)-5,6-0,75-5Ду-У Ту 102-488-95 с изоляцией ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2007 | шт. | 2 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
10 | 4022835 | М726430 | Отвод ОГ 3 град.ф1220 ( 16,3 К60)-7,4-0,75-5ДN-850/850-У с изоляцией Пк-60 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2008 | шт. | 3 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
11 | 3847804 | М726432 | Отвод ОГ 43гр-1220(15,2К55)-5,4-0,75-5DN-3050/3050-УХЛ | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2008 | шт. | 1 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
12 | 3944758 | М726433 | Отвод ОГ 45гр-1220(12,7К55)-5,6-0,9-5DN-3200/3200-У ТУ1469 с заводской изоляц | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2008 | шт. | 1 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
13 | 3844758 | М726434 | Отвод ОГ 4гр-1220(15.2К55)-5,6-0,75-5DN-850/850-УХЛ в заводской изоляции | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2008 | шт. | 1 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
14 | 3944744 | М726435 | Отвод ОГ 7 гр.ф1220 ( 12,7 К55)-5,6-0,9-5DN-1200/1200-У с изоляцией ПК60 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | ТУ 2313-001-00153229-2005 | Нет | 2008 | шт. | 2 | Нет | ООО "Нефтегаздеталь" |  |  |  | С | Открытая площадка
15 | 2247617 | М726436 | Отвод ОКШ ф 1020*18 - 7,5 - 0,75 - ХЛ 90 град. | ТУ 1469-043-05764432-2002 г. | ТУ 1469-043-05764432-2002 г. | Нет | 2007 | шт. | 2 | Нет | ОАО ТКЗ "Красный котельшик" |  |  |  | С | Открытая площадка
16 | 2578739 | М726437 | Отвод ОКШС ф 720 ( 20 / 15 ) - 7,5 - 0,6 ХЛ 90 град | ТУ 1469-006-00153229-2001. | ТУ 1469-006-00153229-2001. | Нет | 2007 | шт. | 2 | Нет | ОАО "Газстройдеталь" |  |  |  | С | Открытая площадка
17 | 1920229 | М726441 | Переход К ф 530*22 - 377*20 | ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378-2001 | Нет | 2007 | шт. | 1 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
18 | 4206650 | М726442 | Переход ПШС ф 1020 ( 21,5 ) - 720 ( 15 ) - 7,5 - 0,6 - УХЛ | ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378-2001 | Нет | 2007 | шт. | 2 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
19 | 2093873 | М726443 | Переход ПШС ф 720 ( 16 ) - 530 ( 12 ) - 7,5 - 0,6 - ХЛ | ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378-2001 | Нет | 2007 | шт. | 3 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
20 | 2426339 | М726444 | Тройник ТС ф 530*14 - 325*12 ТУ 51 - 29 - 81 | ТУ 51 - 29 - 81 | ТУ 51 - 29 - 81 | Нет | 2007 | шт. | 5 | Нет | Нет данных |  |  |  | С | Открытая площадка
21 | 2055260 | М726445 | Тройник ф 720*14 - 325*12 | ТУ 51 - 29 - 81 | ТУ 51 - 29 - 81 | Нет | 2007 | шт. | 10 | Нет | ОАО "Завод Сибгазстройдеталь |  |  |  | С | Открытая площадка
22 | 4035615 | М726416 | Труба d 1020х10,5 с заводской изоляцией | ТУ У 27.2-00191135-080-2004 | ТУ У 27.2-00191135-080-2004 | Нет | 2008 | т | 2.939 | Да | ОАО "Харцызский трубный завод" |  |  | В |  | Открытая площадка
23 | 4020691 | М726417 | Труба ф 1020*12,2 с заглушками, К60, KCU при t=60C.KCV при t=20C. ИПГ при t=20C. P раб. 7.4 Мпа | ТУ 1390-014-00186654-2010 | ТУ 1390-014-00186654-2010 | Да | 2014 | т | 14.124 | Нет | ОАО "ВМЗ" |  |  | В |  | Открытая площадка
24 | 3329700 | М726419 | Труба ф 1020*12,4 с заводской изоляцией | Нет данных | Нет данных | Нет | 2008 | т | 4.353 | Нет | Нет данных |  |  | В |  | Открытая площадка
25 | 3914464 | М726421 | Труба ф 1020*14 с заглушками, К60, KCU при t=60C.KCV при t=20C. ИПГ при t=20C. P раб. 7.4 Мпа | ТУ 1390-014-00186654-2010 | ТУ 1390-014-00186654-2010 | Да | 2014 | т | 30.195 | Нет | ОАО "ВМЗ" |  |  | В |  | Открытая площадка
26 | 2737564 | М726447 | Труба ф 1020*21 | Нет данных | Нет данных | Нет | 2007 | т | 5.736 | Нет | Нет данных |  |  | В |  | Открытая площадка
27 | 2580026 | М726448 | Труба ф 1220*26 | Нет данных | Нет данных | Нет | 2007 | т | 9 | Нет | Нет данных |  |  | В |  | Открытая площадка